**Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

**Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης**

**«Προμήθεια Υλικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων έτους 2021»**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

του …………………………………………………………………………………………, κατοίκου ……………………………………………………………………………..………, οδός ………………………………………..…………………. αριθ. …………………., αριθ. τηλ. …………………………….

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών έως 31.12.2021, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και περιλαμβάνουν εν γένει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών.

**ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | | **ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | **ΑΞΙΑ (€)** |
| 1 | Λαμπτήρας LED TUBE T8 0,9m μαζί με starter | 50 | | 7,00 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED TUBE T8 0,6m μαζί με starter | 100 | | 6,00 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED TUBE T8 1,20m μαζί με starter | 100 | | 7,50 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED TUBE T8 1,50m μαζί με starter | 500 | | 11,00 |  |  |
| 5 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ-ΝΤΟΥΙ Ε40 ΣΕ Ε27 | 100 | | 1,60 |  |  |
| 6 | Ντουί για λαμπτήρες φθορίου | 100 | | 0,50 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΑ LED 35W E27 4000K | 150 | | 19,00 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας ECO ιωδίνης 120W (ΑΠΟΔΟΣΗ 150W) | 30 | | 2,13 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας ECO ιωδίνης 240W (ΑΠΟΔΟΣΗ 300W) | 30 | | 2,00 |  |  |
| 10 | Starter S2 - S10 | 100 | | 0,40 |  |  |
| 11 | Ηλεκτρονικό μπάλαστ φθορισμού (dim ballast) 2x18W (Μήκος 15cm Πλάτος 4cm Ύψος 2,8cm) | 25 | | 24,00 |  |  |
| 12 | Ηλεκτρονικό μπάλαστ φθορισμού (dim ballast) 1x36W (Μήκος 15cm Πλάτος 4cm Ύψος 2,8cm) | 10 | | 21,00 |  |  |
| 13 | Ηλεκτρονικό μπάλαστ φθορισμού (dim ballast) 2x36W (Μήκος 21cm Πλάτος 4 cm Ύψος 3 cm) | 10 | | 23,00 |  |  |
| 14 | Ντουί πλαστικό Ε27 | 20 | | 0,50 |  |  |
| 15 | Ντουί βιδωτά μεγάλα πορσελάνης E40 | 15 | | 1,71 |  |  |
| 16 | Ντουί βιδωτά μικρά πορσελάνης E 27 με βάση | 100 | | 0,50 |  |  |
| 17 | Ανιχνευτές κίνησης τοίχου | 25 | | 25,00 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας OSRAM HQI 70W/NDL RX7S | 20 | | 7,00 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας OSRAM ECO 120W R7S 230V | 10 | | 2,20 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας OSRAM 64405 S 5W 12V G4 | 20 | | 1,40 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας Φθορισμού PL-C 18W/840 | 20 | | 3,20 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας LED γλομπάκι 7W E14 4000K | 100 | | 2,00 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας OSRAM 64788 2000W | 2 | | 27,00 |  |  |
| 24 | Λαμπήρας OSRAM 64678 800W | 5 | | 32,00 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας OSRAM 1000W | 3 | | 8,00 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας HQI-TS 150W RX75 | 10 | | 12,00 |  |  |
| 27 | Λαμπτήρας Φθορισμού PLS11W/830 | 15 | | 2,85 |  |  |
| 28 | Λαμπτήρας GU10 230V/50W | 15 | | 1,50 |  |  |
| 29 | Λαμπτήρας OSRAM HALOLUX CERAH 230V/150W 64478 | 20 | | 4,00 |  |  |
| 30 | Λαμπτήρας Φθορισμού Τ5 28W/840 | 20 | | 2,00 |  |  |
| 31 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 18W/840 2G11 4 ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ τύπου (OSRAM CODE-4050300010724) | 20 | | 7,30 |  |  |
| 32 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ DULUX D/E 18W/840 τύπου (OSRAM CODE-4050300017617) | 20 | | 6,00 |  |  |
| 33 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ DULUX D/E 26W/840 τύπου (OSRAM CODE-4050300020303) | 20 | | 6,00 |  |  |
| 34 | Λαμπτήρας Φθορισμού PL 18W/830 4 pin | 50 | | 8,00 |  |  |
| 35 | Προβολέας LED slim 100 W 3000-4500K | 50 | | 45,00 |  |  |
| 36 | Προβολέας LED slim 50W 3000-4500K | 50 | | 35,00 |  |  |
| 37 | Λαμπτήρας LED Μπαγιονέτ 10W-15W 4000K | 35 | | 7,00 |  |  |
| 38 | Φωτιστικά ασφαλείας κινδύνου επαναφορτιζόμενα διάρκειας 1,5h LED | 10 | | 9,00 |  |  |
| 39 | Λαμπτήρας LED E27 10W-15W 4000K | 150 | | 7,00 |  |  |
| 40 | Φωτιστικό οροφής τετράγωνο πάνελ LED εξωτερικό 30X30 19W-24W 4000K (συμπεριλαμβανομένης της βάση για εγκατάσταση) | 20 | | 20,00 |  |  |
| 41 | Φωτοκύτταρα 10Α | 35 | | 18,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | | | | |  |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ**  **(ολογράφως)** | | |  | | | |

**ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | **ΑΞΙΑ (€)** |
| 1 | Ρευματοδότες SCHUKO χωνευτοί εντάσεως 16Α | 10 | 1,40 |  |  |
| 2 | Διακόπτης Μπουτόν χωνευτός | 10 | 2,00 |  |  |
| 3 | Ρευματοδότες SCHUKO εξωτερικοί στεγανή | 10 | 2,00 |  |  |
| 4 | Διακόπτες χωνευτοί πλήκτρου εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, απλοί μονοπολικοί | 10 | 1,40 |  |  |
| 5 | Διακόπτες χωνευτοί πλήκτρου εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, αλερετούρ | 10 | 1,40 |  |  |
| 6 | Διακόπτες εξωτερικοί πλήκτρου εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, μεσαίοι αλερετούρ | 10 | 2,50 |  |  |
| 7 | Διακόπτες χωνευτοί πλήκτρου εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, μεσαίοι αλερετούρ | 10 | 2,00 |  |  |
| 8 | Διακόπτες χωνευτοί πλήκτρου εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ | 10 | 2,00 |  |  |
| 9 | Διακόπτες αλερετούρ εξωτερικοί IP44 | 10 | 2,50 |  |  |
| 10 | Διακόπτες κομιτατέρ εξωτερικοί IP44 | 10 | 2,50 |  |  |
| 11 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας 10Α | 10 | 2,50 |  |  |
| 12 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α | 10 | 2,50 |  |  |
| 13 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας 20Α | 10 | 2,50 |  |  |
| 14 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας 25Α | 10 | 2,50 |  |  |
| 15 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας Κ16Α | 10 | 4,60 |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματες ασφάλειες ράγας Κ20Α | 10 | 4,80 |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματες ασφάλειες τριφασικές 3Χ16Α | 10 | 9,70 |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματες ασφάλειες τριφασικές 3Χ20Α | 10 | 9,70 |  |  |
| 19 | Μικροαυτόματες ασφάλειες τριφασικές 3Χ25Α | 10 | 9,70 |  |  |
| 20 | Μικροαυτόματες ασφάλειες τριφασικές 3Χ32Α | 10 | 9,70 |  |  |
| 21 | Ασφάλειες τήξεως 10Α | 10 | 0,15 |  |  |
| 22 | Ασφάλειες τήξεως 16Α | 10 | 0,15 |  |  |
| 23 | Ασφάλειες τήξεως 20Α | 10 | 0,15 |  |  |
| 24 | Ασφάλειες τήξεως 25Α | 10 | 0,15 |  |  |
| 25 | Ασφάλειες τήξεως 35Α | 10 | 0,29 |  |  |
| 26 | Ασφάλειες τήξεως 50Α | 10 | 0,38 |  |  |
| 27 | Ασφάλειες τήξεως 63Α | 10 | 0,38 |  |  |
| 28 | Πώματα ασφαλειών 10 – 25Α | 10 | 0,35 |  |  |
| 29 | Πώματα ασφαλειών 35 – 63Α | 10 | 0,47 |  |  |
| 30 | Μήτρες ασφαλειών (όλα τα μεγέθη) | 35 | 0,40 |  |  |
| 31 | Βάσεις ασφαλειών 25 και 63Α | 35 | 1,60 |  |  |
| 32 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 125Α (μέγεθος 00) | 5 | 2,26 |  |  |
| 33 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 125Α (μέγεθος 01) | 5 | 3,65 |  |  |
| 34 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 80Α (μέγεθος 00) | 5 | 1,50 |  |  |
| 35 | Βάσεις ασφαλειών μικρού μεγέθους (τύπου neoset) πλήρεις | 10 | 2,10 |  |  |
| 36 | Ασφάλειες φυσίγγια (τύπου neoset) 35Α και 25Α | 10 | 0,23 |  |  |
| 37 | Τετραπολικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) ισχύος 5,5KW | 10 | 20,00 |  |  |
| 38 | Τετραπολικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) ισχύος 7KW | 7 | 28,35 |  |  |
| 39 | Τετραπολικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) ισχύος 11KW | 7 | 42,00 |  |  |
| 40 | Τετραπολικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) ισχύος 22KW | 7 | 100,00 |  |  |
| 41 | Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες ονομαστικής έντασης λειτουργίας In=2x40A και ονομαστικής έντασης διαρροής IΔn=30mA. | 15 | 25,00 |  |  |
| 42 | Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες ονομαστικής έντασης λειτουργίας In=4x40A και ονομαστικής έντασης διαρροής IΔn=30mA. | 15 | 35,00 |  |  |
| 43 | Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες ονομαστικής έντασης λειτουργίας In=4x63A και ονομαστικής έντασης διαρροής IΔn=30mA. | 30 | 60,00 |  |  |
| 44 | Ραγοδιακόπτες μονοφασικοί 40Α | 15 | 2,70 |  |  |
| 45 | Ραγοδιακόπτες μονοφασικοί 63Α | 10 | 3,50 |  |  |
| 46 | Ραγοδιακόπτες τριφασικοί 40Α | 15 | 8,65 |  |  |
| 47 | Ραγοδιακόπτες τριφασικοί 30Α | 15 | 5,90 |  |  |
| 48 | Κλέμμενς 2,5mm2, 6mm2, 10mm2 | 25 | 1,20 |  |  |
| 49 | Χρονοδιακόπτης μίας θέσης ράγας με εφεδρεία | 10 | 27,50 |  |  |
| 50 | Ρελέ τύπου Θερμοσυσσωρευτών ESB24-40/220VAC | 10 | 15,00 |  |  |
| 51 | Ρελέ τύπου θερμοσυσσωρευτών ESB20-20/230VAC | 10 | 12,00 |  |  |
| 52 | Ρελέ τύπου θερμοσυσσωρευτών ESB40-40/230VAC | 10 | 30,00 |  |  |
| 53 | Ρελέ τύπου Finder 40.52 8A 250V | 10 | 5,70 |  |  |
| 54 | Επιτηρητής φάσης τύπου λυχνίας 8 pin | 10 | 32,00 |  |  |
| 55 | Ασφάλειες τήξεως τύπου Γολιάθ 80Α, 100Α | 10 | 1,60 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | | | |  |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ**  **(ολογράφως)** | |  | | | |

**ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | **ΑΞΙΑ (€)** |
| 1 | Καλώδιο 3Χ1,5mm2 AO5VV (NYM) | 100 | 0,41 |  |  |
| 2 | Καλώδιο 3Χ2,5mm2 AO5VV (NYM) | 100 | 0,63 |  |  |
| 3 | Καλώδιο 3Χ1,5mm2 JIVV (NYY) | 100 | 0,50 |  |  |
| 4 | Καλώδιο 3Χ2,5mm2 JIVV (NYY) | 100 | 0,75 |  |  |
| 5 | Καλώδιο 5Χ1,5mm2 JIVV (NYY) | 100 | 0,75 |  |  |
| 6 | Καλώδιο 5Χ2,5mm2 JIVV (NYY) | 100 | 1,20 |  |  |
| 7 | Καλώδιο 1,5mm2 HO7V (NYA) 3 χρώματα | 100 | 0,12 |  |  |
| 8 | Καλώδιο 1,0mm2 HO5V (NYA) λευκό | 300 | 0,10 |  |  |
| 9 | Μονωτικές ταινίες | 25 | 0,50 |  |  |
| 10 | Ταινία NO23 3M | 4 | 5,00 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.** | | | |  |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ**  **(ολογράφως)** | |  | | | |

**Παρατηρήσεις:**

1. Η προσφορά ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Πάτρα, / / 2021

Προσφέρων

**(Υπογραφή – Σφραγίδα)**