| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| Ι | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με νόμιμους τίτλους πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής των προσφερόμενων ακινήτων ή συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από όλους τους συγκυρίους και εφόσον η εξουσιοδότηση αυτή, καλύπτει την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στο διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της παρούσας διακήρυξης, που έχουν στην κυριότητα τους ξενοδοχεία τουλάχιστον ενός (1) αστέρος ή ενοικιαζόμενα δωμάτια /διαμερίσματα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι χώροι που θα προσφερθούν για μίσθωση, θα χρησιμοποιηθούν από το μισθωτή (Πανεπιστήμιο Πατρών), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτούντων ή και αυτών που πρόκειται να φοιτήσουν στη πόλη του Αγρινίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προς μίσθωση χώροι θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη στέγαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και να πληρούν τις παρακάτω τουλάχιστο γενικές προδιαγραφές: α) Να είναι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, κοντά σε στάση αστικού ΚΤΕΛ ή άλλων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. β) Να μην είναι ημιυπόγειοι χώροι. γ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. δ) Να διαθέτουν συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Σε αντίθετη περίπτωση το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση από τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν. ε) Να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΙ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Εκμισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Πανεπιστημίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι χώροι που θα προσφερθούν για μίσθωση, θα πρέπει κατά την παράδοσή τους να είναι έτοιμοι καθ’ όλα για το σκοπό που προορίζονται, δηλαδή θα πρέπει να είναι χρωματισμένοι εσωτερικά και εξωτερικά και με ελεγμένες και σε λειτουργία όλες τους τις εγκαταστάσεις, κύριες και βοηθητικές, όπως υδρεύσεως, ηλεκτροφωτισμού, αποχετεύσεως, κεντρικής θερμάνσεως, WiFi, κλπ. Επίσης να υπάρχει κεντρική θέρμανση - Ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, όλο το 24ωρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για την πληρωμή του ο εκμισθωτής οφείλει να προσκομίσει Δ.Π.Υ. για ξενοδοχεία ή απόδειξη ενοικίου για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν επιπλωμένα διαμερίσματα, καθώς και φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα όταν απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμφωνείται ότι κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα (εκτός 3+3 ημερών) οι φοιτητές θα αποχωρούν από τα δωμάτια αναλαμβάνοντας τις αποσκευές και τα πράγματα τους. Υποχρεωτικά ο εκμισθωτής υποχρεούται να παρέχει ειδικό χώρο φύλαξης των αποσκευών ή αντικειμένων των φοιτητών κατά το διάστημα απουσίας τους. Τα αναφερόμενα στο παρόν έχουν ισχύ και σε μισθώσεις χώρων σε επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η παραλαβή με πρωτόκολλο των μισθίων από τον μισθωτή δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή ελαττώματα αυτών σύμφωνα με τις περί μισθώσεως πράγματος διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου δεν επιτρέπεται, μπορεί όμως και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη λήξη της μίσθωσης να παραταθεί αυτή με την καταβολή του αντιστοίχου μισθώματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση, που θα περάσει άπρακτη η χρονολογία που καθόρισε ο εκμισθωτής για την παράδοση ετοίμων για χρήση των προσφερόμενων σε μίσθωση χώρων, τότε αυτός θα υποχρεούται να καλύψει τις οποιεσδήποτε ζημιές, τις οποίες θα υποστεί ο μισθωτής από την καθυστέρηση αυτή καταβάλλοντας ποινική ρήτρα το διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης ή το διπλάσιο του κλάσματος του μηνός. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στο προσφερόμενο κτίριο θα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς ιδιοκτήτη πιστοποιητικό πυρασφαλείας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πριν την παραλαβή του ακινήτου, το δε κτίριο να είναι στατικά επαρκές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση. Ακριβώς ενόψει αυτού έχει υποχρέωση να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε βλάβη των μισθίων, που δεν έγινε από υπαιτιότητα του μισθωτή ή από εκείνους στους οποίους ο μισθωτής παρεχώρησε την χρήση τους. Διαρκούσης της μίσθωσης ο μισθωτής (Πανεπιστήμιο) δεν υποχρεούται ν’ αποκαθιστά ή ακόμη και να αποζημιώνει τον εκμισθωτή για τις βλάβες και ζημιές, που υπέστησαν οι μίσθιοι χώροι ως αποτέλεσμα της συνηθισμένης χρήσης τους και μάλιστα μισθωμένοι σε ίδρυμα εκπαιδευτικό ή ακόμη οφείλονται σε κακή κατασκευή του κτιρίου ή σε ελαττωματική ποιότητα των υλικών, που χρησιμοποιήθηκαν, και τέλος σε κακότεχνη τοποθέτηση ή οφείλονται σε ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός. Επίσης ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, ειδοποιούμενος προς τούτο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με δαπάνες του, να διατηρεί σε καλή κατάσταση και χρήση και να συντηρεί τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, θέρμανσης-ψύξης και ανελκυστήρα (προσκόμιση μηνιαίας συντήρησης ανελκυστήρα) και ακόμη με δαπάνη του να προβαίνει σε κάθε προσθήκη, αλλαγή ή αντικατάσταση τμήματος αυτών και εξαρτημάτων, που για απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο εκμισθωτής υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να έχει ασφαλισμένους τους μίσθιους χώρους για κάθε κίνδυνο και από πυρκαγιά και αστική ευθύνη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση άρνησης της εκτέλεσης από τον εκμισθωτή των παραπάνω εργασιών, ο μισθωτής (Πανεπιστήμιο) έχει το δικαίωμα ή να διακόψει την καταβολή του μισθώματος, μέχρι την εκτέλεση αυτών ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και με διαγωνισμό ή απ’ ευθείας ανάθεση να μισθώνει άλλους ανάλογους χώρους σε βάρος αυτού και της εγγραφείσης στον προϋπολογισμό του πίστωσης μισθωμάτων ή τέλος και ύστερα από σχετική ειδοποίηση του εκμισθωτή, να προβεί στην εκτέλεση αυτών, οπότε και το ποσό της δαπάνης που θα γίνει, θα παρακρατηθεί από τα πρώτα μετά την επισκευή ή εκτέλεση των εργασιών μισθώματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τον εκμισθωτή θα βαρύνουν όλες οι κοινόχρηστες δαπάνες (θέρμανση, ηλεκτρισμός, ύδρευση, καθαριότητα κ.λπ.). Ο μισθωτής δεν βαρύνεται με καμία κοινόχρηστη δαπάνη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση του αναδόχου για βλάβες ή ζημιές των δωματίων που προέρχονται από συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή και από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της σύμβασης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λπ. άλλου προσώπου, η σύμβαση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη νομέως, επικαρπωτή, χρήστη κ.λπ. ο οποίος θεωρείται εφεξής ως ανάδοχος αφού προηγουμένως καταθέσει τίτλους στο Πανεπιστήμιο και η Σύγκλητος αποφασίσει θετικά περί αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ενεργεί στα δωμάτια τις αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις εκ της συνήθους χρήσεως φθορές, εντός ευλόγου προθεσμίας και της σχετικής ειδοποιήσεως του Πανεπιστημίου ή και μετά ειδοποίηση από τους διαμένοντες φοιτητές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το Πανεπιστήμιο δύναται να προβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης σε μονομερή λύση αυτής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου αν: - Μεταφέρει τους στεγαζόμενους φοιτητές σε άλλο κτίριο ιδιοκτησίας του ή σε ακίνητο που προέρχεται από παραχώρηση ή δωρεά για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης. - Μειωθεί ο αριθμός δικαιουμένων στέγασης φοιτητών κατά τη διάρκεια της σύμβασης ώστε τα δωμάτια να μην είναι απαραίτητα. - Ο ανάδοχος δεν πληροί τους όρους υγιεινής και διαβίωσης των φοιτητών (καθαριότητα, ψύξη - θέρμανση, ύδρευση, παροχή ζεστού νερού 24 ώρες το 24ωρο κ.λπ.) Για τους προαναφερθέντες λόγους λύση της μίσθωσης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του εκμισθωτή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει και οποιαδήποτε υποχρέωση του Πανεπιστημίου για καταβολή μισθωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών από το ένα δωμάτιο στο άλλο του ίδιου ξενοδοχείου, θα γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε δωμάτιο να διαθέτει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην τεχνική προδιαγραφή. Σε κάθε δωμάτιο θα υπάρχει σύστημα ψύξης – θέρμανσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλήρες φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι φοιτητές απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ξενοδοχειακού κανονισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΙΙ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Τα προς μίσθωση ακίνητα (ξενοδοχεία ή επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα), θα πρέπει να βρίσκονται σε σημείο που θα εξασφαλίζεται η εύκολη σχετικά πρόσβαση προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνηση των οικότροφων από και προς το Πανεπιστήμιο Πατρών στις αντίστοιχες πόλεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: |  |  |  |
|  | Τα προς μίσθωση ακίνητα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη στέγαση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών και να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: |  |  |  |
|  | Οι κλίνες και οι χώροι αυτών να είναι ετοιμοπαράδοτα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να ανήκει στην κατηγορία 1* και άνω. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση) στα δωμάτια και στους χώρους συγκέντρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχει υποδομή ασύρματης WiFi Internet σύνδεσης σε κάθε δωμάτιο, 24ώρες/24ωρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (Ε.Ο.Τ.) σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία σε ισχύ, ευκρινές αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί αλλαγές από την έκδοσή του Ε.Σ.Λ. Τέλος, θα πρέπει η άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. να παραμείνει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να τηρούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες ανεξαίρετα οι προϋποθέσεις καλής και ασφαλούς λειτουργίας και να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποδεκτές γίνονται προσφορές που εξασφαλίζουν τη στέγαση του συνόλου των φοιτητών σε ενιαίο κτιριακό συγκρότημα ή προσφορές που αφορούν μικρότερο αριθμό δωματίων, ανά ξενοδοχείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποδεκτές γίνονται και προσφορές κλινών σε μονόκλινα δωμάτια χωρίς όμως διαφοροποίηση τιμής σε σχέση με το κόστος κλίνης στο δίκλινο δωμάτιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε δωμάτιο θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι: |  |  |  |
|  | Ένα κρεβάτι ανά άτομο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα κομοδίνο ανά άτομο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τουαλέτα με καθρέπτη (γραφείο). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα κάθισμα ανά άτομο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρικό και τοπικό φωτιστικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή παντζούρια. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μια ντουλάπα ανά άτομο ή ανά κλίνη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα στρώμα, ένα μαξιλάρι ανά άτομο και τα απαιτούμενα είδη λινοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τουαλέτα πλήρη (wc). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθρέπτη επιτοίχιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουζιέρας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΟΧΕΣ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ασύρματης WiFi Internet σύνδεσης σε κάθε δωμάτιο, 24ώρες/24ωρο. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη σήματος ασύρματου δικτύου επαρκούς ισχύος σε όλους τους χώρους των δωματίων όλων των ορόφων με επαρκή ασφάλεια δικτύου, εγκαθιστώντας ασύρματους πομποδέκτες, ενδεχομένως σε κάθε όροφο του ξενοδοχείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κοινόχρηστα ψυγεία κατάλληλου μεγέθους και αριθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διαμενόντων φοιτητών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε κάθε όροφο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή ζεστού νερού σε 24ωρη βάση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η αλλαγή των ειδών λινοθήκης θα γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η καθαριότητα των δωματίων θα γίνεται καθημερινά, θα είναι απόλυτα επιμελημένη και θα χορηγείται ένα χαρτί υγείας ανά άτομο κάθε δεύτερη ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ικανοποιητικός χώρος στάθμευσης (δημόσιος ή ιδιωτικός) ποδηλάτων, δίκυκλων και Ι.Χ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |
|  | Τα προς μίσθωση ακίνητα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη στέγαση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών και να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: |  |  |  |
|  | Τα δωμάτια ή διαμερίσματα ενός ατόμου, να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 16 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου διαδρόμου και λουτρού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα δωμάτια ή διαμερίσματα δύο ατόμων, να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 24 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου διαδρόμου και λουτρού. Το λουτρό θα εξυπηρετεί και τα δυο άτομα. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω δωμάτια θα θεωρούνται μονόκλινα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το κάθε δωμάτιο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: |  |  |  |
|  | Μία (1) ή δύο (2) κλίνες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα τουλάχιστον κομοδίνο ανά κλίνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθρέπτης επιτοίχιος ή επί ερμαρίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τραπέζι ή γραφείο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα κάθισμα ανά κλίνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ικανοποιητική συσκότιση με κουρτίνες ή παντζούρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μια ντουλάπα ανά κλίνη ή μία διπλή ντουλάπα ανά δίκλινο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένα στρώμα και ένα μαξιλάρι ανά κλίνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Νιπτήρας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λεκάνη και καζανάκι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπανιέρα ή ντουζιέρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθρέπτη επιτοίχιο και εταζέρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλάθι αχρήστων με κάλυμμα και πιγκάλ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άγκιστρα πετσετών και ενδυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουζιέρας | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΑΡΟΧΕΣ |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ασύρματης WiFi Internet σύνδεσης σε κάθε δωμάτιο, 24ώρες/24ωρο. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη σήματος ασύρματου δικτύου επαρκούς ισχύος σε όλους τους χώρους των δωματίων όλων των ορόφων με επαρκή ασφάλεια δικτύου, εγκαθιστώντας ασύρματους πομποδέκτες, ενδεχομένως σε κάθε όροφο επιπλωμένων διαμερισμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης σε κάθε όροφο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πολυκουζινάκι με ψυγείο και νεροχύτη κατάλληλου μεγέθους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διαμενόντων φοιτητών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θέρμανση-ψύξη σε όλους τους χώρους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες σε όλους τους χώρους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή ζεστού νερού 24 ώρες την ημέρα. |  |  |  |
|  | Η καθαριότητα των δωματίων θα γίνεται καθημερινά, θα είναι απόλυτα επιμελημένη και θα χορηγείται ένα χαρτί υγείας ανά άτομο κάθε δεύτερη ημέρα. |  |  |  |
|  | Η αλλαγή των ειδών λινοθήκης θα γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. |  |  |  |
|  | Ικανοποιητικός χώρος (δημόσιος ή ιδιωτικός ) στάθμευσης ποδηλάτων, δίκυκλων και Ι.Χ. |  |  |  |