ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- ΚΤΙΡΙΟ Κ4, 1ος όροφος, Μεσολόγγι - 4 Αίθουσες Εργαστηρίων (4 τεμ)

Άρθρο 1: Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 4000×750×900mm

| 4000×750×900mm |  | Τεμάχια | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επιφάνεια εργασίας | Βακελίτης πάνω - κάτω πάχους 3cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπια με ράφια μονόφυλλα ή δίφυλλα και συρτάρια |  | 2 (συρτάρια 2) | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας ορθίων | 60cm πλάτος | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας | 60cm πλάτος | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Πρίζες SCHUKO ασφαλείας στην πλάτη του 1ου ραφιού καθ’ όλο το μήκος του πάγκου |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κλειδαριές Παρπαρτού |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό ράφι από κρύσταλλο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ως τεχνική περιγραφή |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικό κανάλι |  |  | ΝΑΙ |  |  |

- ΚΤΙΡΙΟ Κ4, 1ος όροφος, Μεσολόγγι - 3 Αίθουσες Εργαστηρίων (4 τεμ)

Άρθρο 2: Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 5000×1500×900mm

| 5000×1500×900mm |  | Τεμάχια | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επιφάνεια εργασίας | Βακελίτης πάνω - κάτω πάχους 3cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Νεροχύτης ανοξείδωτος | 40×40×35cm | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός | ζ/κ νερού | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπι δίφυλλο νεροχύτη | Μελαμίνη | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός κρύου νερού |  | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπια με ράφια μονόφυλλα ή δίφυλλα και συρτάρια |  | 20 (συρτάρια 20) | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας ορθίων | 45cm πλάτος περίπου | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Πρίζες SCHUKO ασφαλείας |  | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Στραγγιστήρι για δοχεία |  | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό ράφι από κρύσταλλο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ως τεχνική περιγραφή |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κλειδαριές Παρπαρτού |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικό κανάλι |  |  | ΝΑΙ |  |  |

- ΚΤΙΡΙΟ Κ4, 1ος όροφος, Μεσολόγγι ( 1 τεμ)

Άρθρο 3: Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 5000×1500×900mm

| 5000×1500×900mm |  | Τεμάχια | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επιφάνεια εργασίας | Stoneware |  | ΝΑΙ |  |  |
| Νεροχύτης | 40×40×35cm | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός | ζ/κ νερού | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπι δίφυλλο νεροχύτη | Μελαμίνη | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Λεκανίδιο | 20×15×15cm | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός κρύου και ζεστούνερού |  | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπια με ράφια μονόφυλλα ή δίφυλλα και αι συρτάρια |  | 20 (συρτάρια 20) | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας ορθίων | 45cm πλάτος περίπου | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Πρίζες SCHUKO ασφαλείας |  | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Στραγγιστήρι για δοχεία |  | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό ράφι από κρύσταλλο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ως τεχνική περιγραφή |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κλειδαριές Παρπαρτού |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικό κανάλι |  |  | ΝΑΙ |  |  |

Πάτρα,       /     / 2021

Ο Προσφέρων

(υπογραφή & σφραγίδα)