**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

* **ΚΤΙΡΙΟ Κ4, 1ος όροφος, Μεσολόγγι - 4 Αίθουσες Εργαστηρίων (4 τεμ)**

**Άρθρο 1:** Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 4000×750×900mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4000×750×900mm** | | **Τεμάχια** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| Επιφάνεια εργασίας | Βακελίτης πάνω - κάτω πάχους 3cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπια με ράφια μονόφυλλα ή δίφυλλα και συρτάρια |  | 2 (συρτάρια 2) | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας ορθίων | 60cm πλάτος | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας | 60cm πλάτος | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Πρίζες SCHUKO ασφαλείας στην πλάτη του 1ου ραφιού καθ’ όλο το μήκος του πάγκου |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κλειδαριές Παρπαρτού | | | ΝΑΙ |  |  |
| Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό ράφι από κρύσταλλο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ως τεχνική περιγραφή | | | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικό κανάλι | | | ΝΑΙ |  |  |

* **ΚΤΙΡΙΟ Κ4, 1ος όροφος, Μεσολόγγι - 3 Αίθουσες Εργαστηρίων (4 τεμ)**

**Άρθρο 2:** Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 5000×1500×900mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5000×1500×900mm** | | **Τεμάχια** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| Επιφάνεια εργασίας | Βακελίτης πάνω - κάτω πάχους 3cm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Νεροχύτης ανοξείδωτος | 40×40×35cm | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός | ζ/κ νερού | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπι δίφυλλο νεροχύτη | Μελαμίνη | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός κρύου νερού |  | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπια με ράφια μονόφυλλα ή δίφυλλα και συρτάρια |  | 20 (συρτάρια 20) | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας ορθίων | 45cm πλάτος περίπου | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Πρίζες SCHUKO ασφαλείας |  | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Στραγγιστήρι για δοχεία |  | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό ράφι από κρύσταλλο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ως τεχνική περιγραφή | | | ΝΑΙ |  |  |
| Κλειδαριές Παρπαρτού | | | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικό κανάλι | | | ΝΑΙ |  |  |

* **ΚΤΙΡΙΟ Κ4, 1ος όροφος, Μεσολόγγι ( 1 τεμ)**

**Άρθρο 3:** Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 5000×1500×900mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5000×1500×900mm** | | **Τεμάχια** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| Επιφάνεια εργασίας | Stoneware |  | ΝΑΙ |  |  |
| Νεροχύτης | 40×40×35cm | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός | ζ/κ νερού | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπι δίφυλλο νεροχύτη | Μελαμίνη | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Λεκανίδιο | 20×15×15cm | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Κρουνός κρύου και ζεστούνερού |  | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Ντουλάπια με ράφια μονόφυλλα ή δίφυλλα και αι συρτάρια |  | 20 (συρτάρια 20) | ΝΑΙ |  |  |
| Θέσεις εργασίας ορθίων | 45cm πλάτος περίπου | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Πρίζες SCHUKO ασφαλείας |  | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| Στραγγιστήρι για δοχεία |  | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό ράφι από κρύσταλλο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ως τεχνική περιγραφή | | | ΝΑΙ |  |  |
| Κλειδαριές Παρπαρτού | | | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικό κανάλι | | | ΝΑΙ |  |  |

Πάτρα, / / 2021

Ο Προσφέρων

(υπογραφή & σφραγίδα)